|  | NIP 525-000-88-96 REGON 000326345 | INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES POLISH ACADEMY OF SCIENCES |
| --- | --- | --- |
| 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 | tel. (+48 22) 697-87-00; fax (+48 22) 620-62-23; e-mail: ingpan@twarda.pan.pl; http://www.ing.pan.pl |

Warszawa, dnia 12.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie zwraca się 
z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa kabla do tytanowej pompy sublimacyjnej TSP (Gamma Vacuum)

- Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2021 roku.

- Kryteria oceny ofert: cena 100 %

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kabla do tytanowej pompy sublimacyjnej (TSP) o następujących parametrach:

- Podłączenie sterownika – MS;

- Długość kabla – 3 m;

- Podłączenie pompy –MS (bakeable);

- Temperatura operacyjna wygrzewania – 200 stC;

- Temperatura maksymalna wygrzewania – 250 stC.

Kabel powinien być kompatybilny z kontrolerem TSPq (DigitelTM Boostivac) firmy Gamma Vacuum.

Miejsce dostawy: Ośrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1

- Osoba uprawniona do kontaktu: Zuzanna Ciesielska, tel. 693 197 888, ndciesie@cyf-kr.edu.pl

- Termin złożenia oferty: 21.04.2021 r.

- Sposób złożenia oferty: elektronicznie na adres poczty: ndciesie@cyf-kr.edu.pl

- Oferta powinna zawierać min. opis produktu pozwalający zweryfikować zgodność z wymogami Zamawiającego oraz wartości netto i brutto oferowanej ceny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Instytutu do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.