Warszawa, dnia 30.06.2022 r.

Sprawę prowadzi:

**Ośrodek Badawczy ING PAN w Krakowie**

ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

tel. (+48 12) 370-52-39, (+48 12) 370-52-00,

[sekretariat@ingpan.krakow.pl](mailto:sekretariat@ingpan.krakow.pl)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

1. **Przedmiot zamówienia:** (specyfikacja techniczna, ilość, itp.) Analizy geochemiczne nieniszczące rdzenia wiertniczego metodą fluorescencji rentgenowskiej.
2. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

* Analizy chemiczne punktowe 4 do 6 otworów wiertniczych obejmujących sekwencję permo-triasu z obrzeżenia Gór Świętokorzyskich. Szacowana ilość pomiarów: 690. Analizy będą dotyczyć mułówców, podrzędnie piaskowców oraz innych litologii.
* Zlecenie wykonania analiz chemicznych obejmuje oznaczenie koncentracji następujących pierwiastków:
  + 1. Pierwiastki główne: SiO2, Al2O3, CaO, K2O, MgO, MnO, Fe2O3, S, TiO2 Oznaczenia w/wymienionych pierwiastków i wykonane zostaną z limitem detekcji 0,1 % dla pierwiastków głównych i do maksymalnej zawartości składnika 100 %.
    2. oznaczenie 40 pierwiastków o śladowych koncentracjach. Zleceniobiorca powinien przedstawić listę pierwiastków . Oznaczenia koncentracji w/w pierwiastków wykonane zostaną z limitem detekcji.
    3. Pomiary muszą zostac wykonane przenośnym spektrometrem umożliwiającym wykonanie pomiarów metodą nieniszczącą zgodnie z wypracowaną metodologią pomiaru. Na prośbę zleceniodawcy, zleceniobiorca powinien przedstawić metodologię przygotowania prób oraz pomiaru oraz ewentualnej korekcji danych.

1. **Termin realizacji zamówienia:** do 30 sierpnia 2022r.
2. **Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków[[1]](#footnote-1)**

* Zlecenie musi zostać wykonane osobiście, tj. bez udziału podwykonawców.
* Zleceniobiorca musi wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu analiz geochemicznych (nieniszczącą metodą pomiarową), polegającym na przedstawieniu zdefiniowanych opcji analitycznych, dostosowanych do analizy próbek skał o różnym składzie mineralnym.
* Dane chemiczne powinny być udsotępnione w formacie XLS wraz z dodatkowymi informacjami tj. limitami detekcji oraz wykorzystanymi standardami.

1. **Kryteria oceny ofert** (cena, a w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny podać nazwy i wagi kryteriów w %)

Cena (100%)

1. **Wymagania co do oferty cenowej:**

* Cena brutto za wykonanie ww. analiz musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym wyłożenie rdzeni oraz wykonanie pomiarów bezpośrednio na rdzeniu wietrniczym (calizna, bądź przecięty rdzeń, bądź w przypadku rdzenia rozsypliwego, na zachowanych fragmentach rdzenia).
* Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim lub angielskim trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

1. **Osoba uprawniona do kontaktu:** **Karol Jewuła** **adres e-mail:** ndjewula@cyf-kr.edu.pl
2. **Termin złożenia oferty używając załącznika nr 2**: 10 lipca 2022 r.
3. **Sposób złożenia oferty[[2]](#footnote-2):**

elektronicznie na adres poczty [ndjewula@cyf-kr.edu.pl](mailto:ndjewula@cyf-kr.edu.pl)

**Wykluczenia:**

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na zasadach określonych w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj. wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593   
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Instytutu do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

……..………………………..

*podpis*

*wnioskującego o udzielenie zamówienia*

*Wzór*

**Formularz oferty**

*..........................................*

*miejscowość, data*

Do: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Od: ....................................................................................................................................................

*(pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)*

NIP ............................ Regon ...............................

tel. ……………………... e-mail:…................................

**OFERTA**

W nawiązaniu do zapytania oferujemy zamówienia pn. Analizy geochemiczne nieniszczące rdzenia wiertniczego metodą fluorescencji rentgenowskiej.

W cenie (za jedną analizę) :

- netto ......................... zł (słownie: ...........................................................................złotych),

- z podatkiem VAT ........% (brutto): ............................ zł (słownie: ……………… złotych).

Do oferty dołączamy wymagane dowody na doświadczenie (zdefiniowane opcje analityczne, dostosowane do analizy próbek skał o różnym składzie mineralnym.)

Składając przedmiotową ofertę oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na zasadach określonych w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), ponieważ nie jesteśmy:

1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

.............................................................

(podpis Oferenta i pieczęć)

1. warunki udziału w postępowaniu nie są obowiązkowe – w przypadku, jeśli nie są wymagane, to należy usunąć pkt 3 lub w opisie podać „brak”; [↑](#footnote-ref-1)
2. należy usunąć lub skreślić te sposoby złożenia oferty, które nie są wymagane przez wnioskodawcę. [↑](#footnote-ref-2)