Warszawa, dnia 06.07.2022 r.

Znak sprawy: …………………….

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

- Przedmiot zamówienia: (specyfikacja techniczna, ilość, itp.) Analizy ICP-MS: 83 próbki, waga pojedynczej próbki ok. 0.5-1 g; Próbki do analizy zostaną przekazane w dwóch seriach: seria nr 1 tj. 25 próbek, seria nr 2 tj. 58 próbek. Rozliczenie finansowe po ukończeniu danej serii próbek.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Analizy chemiczne sproszkowanych próbek osadów jeziornych zostaną wykonane przy użyciu metody ICP-MS

- Próbki zostaną przed analizami chemicznymi rozpuszczone w odpowiednich kwasach celem dokładnego roztworzenia;

    - Zlecenie wykonania analiz chemicznych obejmuje oznaczenie 53 pierwiastków o śladowych koncentracjach w próbkach , które zostały wymienione w tabeli. Oznaczenia koncentracji w/w pierwiastków wykonane zostaną z limitem detekcji i do maksymalnych zawartości składnika zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli (Załącznik 1),

- Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia przekazania próbek zleceniobiorcy

- Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Zlecenie musi zostać wykonane osobiście, tj. bez udziału podwykonawców.

- Zleceniobiorca musi wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu analiz geochemicznych, polegającym na przedstawieniu zdefiniowanych opcji analitycznych, dostosowanych do analizy próbek osadowych o różnym składzie mineralnym, w ogólnodostępnych serwisach internetowych, wg których wykonywane są następnie analizy chemiczne.

- Kryteria oceny ofert (cena, a w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny podać nazwy i wagi kryteriów w %)

Cena (100%)

- Wymagania co do oferty cenowej:

- Cena brutto za wykonanie ww. analiz musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy

- Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim lub angielskim trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

- Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Marta Wojewódka-Przybył

adres e-mail: m.wojed@twarda.pan.pl

- Termin złożenia oferty używając załącznika nr 2: 12 lipca 2022 r.

- Sposób złożenia oferty:

Elektronicznie na adres poczty m.wojed@twarda.pan.pl z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego.

- Wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na zasadach określonych w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj. wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Instytutu do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

……..………………………..

podpis

wnioskującego o udzielenie zamówienia

# Footnotes

warunki udziału w postępowaniu nie są obowiązkowe – w przypadku, jeśli nie są wymagane, to należy usunąć pkt 3 lub w opisie podać „brak”;

należy usunąć lub skreślić te sposoby złożenia oferty, które nie są wymagane przez wnioskodawcę.